## 1月
2023年1月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 21360 | 12880 |  | 346.3 | 21.07 | 30.75 | 0.357 | 4.7 | 0.135 | 37.25 | 8.54 | 7.44 | 6.76 | 341 | 6 |  | 890
2 | 21507 | 11010 | 13.94 | 466.1 | 19.83 | 31.94 | 0.353 | 5.25 | 0.107 | 42.31 | 8.65 | 7.39 | 6.75 | 398 | 5 |  | 896.125
3 | 21890 | 12330 | 14.02 | 881.9 | 21.58 | 41.72 | 0.376 | 7.14 | 0.104 | 57.62 | 8.61 | 7.48 | 6.79 | 468 | 7 |  | 912.0833
4 | 20897 | 11980 | 13.54 | 650.2 | 20.69 | 35.9 | 0.254 | 5.52 | 0.102 | 47.67 | 8 | 7.46 | 6.78 | 460 | 6 |  | 870.7083
5 | 21562 | 12340 |  | 480.1 | 20.69 | 32.9 | 0.253 | 5.12 | 0.103 | 41.8 | 9.42 | 7.36 | 6.79 | 336 | 7 |  | 898.4167
6 | 22009 | 13060 | 18.78 | 394.3 | 20.86 | 34.85 | 0.277 | 5.56 | 0.107 | 43.15 | 8.65 | 7.34 | 6.81 | 303 | 7 |  | 917.0417
7 | 21347 | 12860 | 15.86 | 385.3 | 21.07 | 35.05 | 0.312 | 5.64 | 0.103 | 43.9 | 8.65 | 7.38 | 6.81 | 340 | 7 |  | 889.4583
8 | 21654 | 13190 |  | 328.6 | 21.58 | 31.04 | 0.326 | 4.84 | 0.106 | 39.13 | 8.66 | 7.38 | 6.8 | 321 | 5 |  | 902.25
9 | 22109 | 12490 | 17.9 | 348.6 | 22.58 | 31.18 | 0.341 | 5.03 | 0.118 | 39.77 | 8.28 | 7.36 | 6.81 | 366 | 7 |  | 921.2083
10 | 21817 | 12950 | 17.28 | 433.1 | 23.18 | 34.98 | 0.314 | 4.95 | 0.175 | 42.26 | 7.22 | 7.38 | 6.82 | 461 | 7 |  | 909.0417
11 | 21537 | 12670 | 12.48 | 451.5 | 23.18 | 33.87 | 0.289 | 4.87 | 0.098 | 40.35 | 7.27 | 7.39 | 6.81 | 317 | 6 |  | 897.375
12 | 21540 | 12500 |  | 448.1 | 23.08 | 35.61 | 0.308 | 4.96 | 0.119 | 42.43 | 8.11 | 7.36 | 6.8 |  |  |  | 897.5
13 | 22142 | 12660 | 20 | 471.3 | 22.74 | 35.74 | 0.32 | 5.02 | 0.103 | 42.18 | 7.92 | 7.41 | 6.78 | 446 | 7 |  | 922.5833
14 | 20836 | 12690 |  | 593.1 | 23.08 | 35.89 | 0.208 | 5.4 | 0.134 | 48.08 | 11.32 | 7.41 | 6.79 | 481 | 7 |  | 868.1667
15 | 20675 | 12360 | 20.62 | 924.1 | 23.58 | 33.04 | 0.561 | 4.24 | 0.109 | 37.57 | 8.68 | 7.44 | 6.79 | 358 | 7 |  | 861.4583
16 | 21670 | 12640 |  | 388.3 | 21.37 | 33.63 | 0.491 | 4.45 | 0.113 | 37.15 | 9.38 | 7.36 | 6.77 | 371 | 7 |  | 902.9167
17 | 21930 | 12480 | 20.14 | 431.9 | 21.86 | 33.53 | 0.22 | 4.22 | 0.105 | 37.26 | 8.36 | 7.38 | 6.8 | 330 | 5 |  | 913.75
18 | 21862 | 12290 | 15.72 | 466.8 | 22.61 | 36.31 | 0.272 | 4.58 | 0.117 | 43.33 | 8.66 | 7.41 | 6.83 | 371 | 6 |  | 910.9167
19 | 21635 | 12350 |  | 428.1 | 21.88 | 32.82 | 0.282 | 5.04 | 0.128 | 38.48 | 8.95 | 7.4 | 6.79 | 366 | 7 |  | 901.4583
20 | 21335 | 12350 |  | 487.3 | 22.38 | 32.68 | 0.293 | 4.66 | 0.138 | 38.61 | 8.71 | 7.37 | 6.82 | 478 | 6 |  | 888.9583
21 | 21835 | 12340 |  | 550.1 | 22.38 | 35.82 | 0.376 | 4.99 | 0.104 | 43.98 | 8.94 | 7.36 | 6.79 | 401 | 7 |  | 909.7917
22 | 21648 | 12590 |  | 386.8 | 21.68 | 34.13 | 0.559 | 5 | 0.134 | 42.43 | 9.08 | 7.34 | 6.73 | 301 | 7 |  | 902
23 | 17030 | 12480 |  | 786.3 | 21.38 | 40.21 | 0.364 | 5.24 | 0.127 | 51.34 | 9.57 | 7.36 | 6.74 | 344 | 7 |  | 709.5833
24 | 18060 | 12240 |  | 380.8 | 22.51 | 38.41 | 0.391 | 4.91 | 0.163 | 46.12 | 11.38 | 7.41 | 6.75 | 334 | 7 |  | 752.5
25 | 18255 | 12420 |  | 331.4 | 23.14 | 35.76 | 0.421 | 4.22 | 0.114 | 44.08 | 11.8 | 7.36 | 6.76 | 306 | 6 |  | 760.625
26 | 19862 | 12400 |  | 373.2 | 23.01 | 40.26 | 0.474 | 4.77 | 0.107 | 41.55 | 11.6 | 7.35 | 6.75 | 286 | 7 |  | 827.5833
27 | 20410 | 12370 | 32.98 | 271.8 | 22.89 | 38.24 | 0.466 | 4.75 | 0.106 | 43.95 | 10.98 | 7.4 | 6.78 | 291 | 7 |  | 850.4167
28 | 20800 | 12410 | 25.42 | 422.9 | 24.18 | 39.83 | 0.421 | 5.07 | 0.123 | 44.31 | 10.85 | 7.44 | 6.78 | 377 | 7 |  | 866.6667
29 | 21446 | 11980 | 15.48 | 510.2 | 24.93 | 41.11 | 0.385 | 5.81 | 0.125 | 48.4 | 12.6 | 7.41 | 6.77 | 411 | 6 |  | 893.5833
30 | 21485 | 12330 | 34.68 | 611 | 24.18 | 41.02 | 0.261 | 5.2 | 0.135 | 43.2 | 10.8 | 7.41 | 6.83 | 428 | 7 |  | 895.2083
31 | 21364 | 11650 | 20.18 | 438.6 | 24.53 | 39.66 | 0.489 | 4.37 | 0.228 | 44.13 | 9.73 | 7.38 | 6.81 | 284 | 7 |  | 890.1667
合计 | 653509 | 385290 | 329.02 | 479.6161 | 22.3774 | 35.7381 | 0.35529 | 5.0168 | 0.12226 | 43.0255 | 9.3345 | 7.391 | 6.7868 | 369.1667 | 6.5667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 2月
2023年2月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 19636 | 12170 | 8.62 | 559.9 | 22.51 | 50.72 | 0.304 | 6.35 | 0.136 | 55.76 | 7.87 | 7.43 | 6.81 | 422 | 6
2 | 13171 | 11720 | 12.84 | 511.7 | 22.38 | 44.66 | 0.269 | 6.51 | 0.121 | 52.11 | 9.24 | 7.38 | 6.79 | 384 | 6
3 | 19607 | 11900 | 4.02 | 442.5 | 22.73 | 38.17 | 0.518 | 5.17 | 0.128 | 44.08 | 11.23 | 7.37 | 6.78 | 338 | 6
4 | 20620 | 11980 | 17 | 401.3 | 20.94 | 35.56 | 0.298 | 5.36 | 0.125 | 41.03 | 10.31 | 7.41 | 6.78 | 330 | 7
5 | 21300 | 12040 | 16.62 | 394.6 | 21.86 | 35.53 | 0.409 | 5.09 | 0.131 | 38.78 | 9.13 | 7.42 | 6.77 | 321 | 7
6 | 21121 | 12030 | 16.46 | 361.2 | 20.69 | 35.85 | 0.518 | 4.72 | 0.112 | 42.55 | 8.4 | 7.38 | 6.74 | 291 | 5
7 | 21830 | 13410 | 16.5 | 439.5 | 21.38 | 37.78 | 0.33 | 4.95 | 0.119 | 42.97 | 7.64 | 7.36 | 6.74 | 320 | 5
8 | 20930 | 12460 | 17.62 | 311.6 | 20.87 | 38.52 | 0.305 | 5.5 | 0.103 | 44.77 | 8.33 | 7.38 | 6.75 | 294 | 6
9 | 21741 | 12780 | 20.46 | 541.8 | 21.91 | 37.14 | 0.565 | 5.84 | 0.124 | 42.44 | 8.59 | 7.44 | 6.76 | 318 | 6
10 | 20984 | 13040 | 16.92 | 467.8 | 21.07 | 37.24 | 0.292 | 5.68 | 0.119 | 45.64 | 7.27 | 7.39 | 6.77 | 401 | 6
11 | 22278 | 12890 | 18.08 | 475.6 | 20.31 | 38.74 | 0.4 | 5.47 | 0.107 | 41.16 | 5.42 | 7.36 | 6.79 | 281 | 5
12 | 19214 | 11450 | 17.82 | 403.1 | 21.08 | 37.97 | 0.424 | 4.38 | 0.119 | 42.22 | 9.43 | 7.38 | 6.75 | 336 | 5
13 | 21670 | 11730 | 18.02 | 415.4 | 20.58 | 38.95 | 0.359 | 4.4 | 0..118 | 40.7 | 7.66 | 7.36 | 6.79 | 306 | 7
14 | 22311 | 12720 | 17.36 | 486.3 | 21.78 | 43.89 | 0.303 | 4.45 | 0.11 | 52.9 | 9.5 | 7.42 | 6.8 | 398 | 5
15 | 21897 | 12980 | 16.78 | 483.1 | 21.59 | 42.18 | 0.299 | 4.94 | 0.104 | 45.42 | 9.42 | 7.36 | 6.73 | 361 | 6
16 | 22400 | 12850 | 12.14 | 491.3 | 22.63 | 44.6 | 0.366 | 5.14 | 0.107 | 48.9 | 11.08 | 7.42 | 6.73 | 405 | 6
17 | 22631 | 12760 | 13.8 | 501.6 | 21.87 | 43.86 | 0.427 | 5.39 | 0.109 | 49.32 | 9.73 | 7.36 | 6.7 | 391 | 5
18 | 22094 | 12660 |  | 550.3 | 22.91 | 36.14 | 0.332 | 4.96 | 0.101 | 39.48 | 11.33 | 7.41 | 6.75 | 446 | 5
19 | 22577 | 12790 | 33.4 | 461.3 | 21.03 | 37.52 | 0.331 | 7.99 | 0.102 | 43.58 | 10.01 | 7.41 | 6.74 | 436 | 7
20 | 22810 | 12730 | 16.48 | 613 | 21.83 | 38.05 | 0.336 | 10.25 | 0.107 | 69.69 | 10.02 | 7.44 | 6.78 | 326 | 7
21 | 23112 | 12960 | 22.02 | 687.1 | 21.93 | 35.43 | 0.559 | 9.41 | 0.104 | 54.3 | 10 | 7.39 | 6.75 | 501 | 6
22 | 23631 | 12410 |  | 571.8 | 22.03 | 33.7 | 0.285 | 6.74 | 0.111 | 44.59 | 8.46 | 7.42 | 6.73 | 439 | 6
23 | 23179 | 13750 | 21.48 | 573.4 | 21.38 | 36.18 | 0.315 | 7.9 | 0.105 | 52.95 | 7.68 | 7.41 | 6.75 | 511 | 6
24 | 23926 | 14420 | 12.84 | 447 | 22.13 | 38.7 | 0.497 | 5 | 0.104 | 46.46 | 10.98 | 7.43 | 6.74 | 384 | 5
25 | 23750 | 14460 | 18.14 | 403.1 | 21.09 | 35.24 | 0.52 | 4.14 | 0.091 | 40.07 | 9.72 | 7.43 | 6.78 | 304 | 7
26 | 23204 | 14400 | 17.74 | 444 | 20.58 | 36.91 | 0.472 | 5.17 | 0.105 | 43.52 | 9.74 | 7.41 | 6.73 | 438 | 6
27 | 22136 | 14210 | 8.26 | 415.4 | 20.66 | 37.41 | 0.388 | 5.33 | 0.105 | 41.96 | 10.2 | 7.36 | 6.75 | 293 | 6
28 | 23218 | 14360 | 12.98 | 489.1 | 20.31 | 41.27 | 0.492 | 5.11 | 0.109 | 43.46 | 8.23 | 7.35 | 6.73 | 377 | 5
合计 | 606978 | 360060 | 424.4 | 476.5643 | 21.5021 | 38.8539 | 0.38975 | 5.7621 | 0.11178 | 46.1004 | 9.165 | 7.3957 | 6.7575 | 369.7143 | 5.8929 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 3月
2023年3月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 23389 | 14580 | 21.2 | 833.8 | 22.04 | 43.86 | 0.528 | 8 | 0.104 | 52.07 | 9.98 | 7.39 | 6.76 | 471 | 6
2 | 23424 | 14750 | 20.94 | 485.1 | 21.83 | 38.7 | 0.509 | 4.89 | 0.094 | 41.3 | 8.97 | 7.39 | 6.73 | 377 | 5
3 | 25165 | 15020 | 0 | 498.2 | 22.03 | 37.39 | 0.527 | 10.53 | 0.108 | 55.35 | 10.68 | 7.41 | 6.75 | 486 | 6
4 | 24606 | 14670 | 29.04 | 473.6 | 21.86 | 37.61 | 0.553 | 5.56 | 0.108 | 40.24 | 8.4 | 7.36 | 6.74 | 466 | 7
5 | 24285 | 14720 | 16.36 | 496.3 | 20.38 | 33.97 | 0.569 | 6.28 | 0.106 | 38.84 | 8.67 | 7.38 | 6.73 | 506 | 7
6 | 25390 | 15720 | 12.76 | 561.3 | 21.73 | 41.49 | 0.446 | 9.59 | 0.108 | 52.26 | 8.76 | 7.46 | 6.75 | 551 | 6
7 | 24664 | 14040 | 20.64 | 531.3 | 22.58 | 39.11 | 0.454 | 6.18 | 0.105 | 42.74 | 8.09 | 7.36 | 6.71 | 471 | 6
8 | 25173 | 15000 | 16.3 | 933.1 | 24.18 | 46.3 | 0.569 | 9.5 | 0.105 | 71.72 | 8.28 | 7.46 | 6.71 | 469 | 6
9 | 25001 | 15980 | 25.42 | 611 | 24.08 | 41.11 | 0.397 | 6.92 | 0.103 | 48.94 | 9.26 | 7.46 | 6.71 | 466 | 5
10 | 24530 | 15880 | 20.84 | 455.1 | 21.08 | 39.53 | 0.438 | 4.83 | 0.114 | 41.42 | 9.79 | 7.41 | 6.7 | 494 | 5
11 | 24646 | 15390 | 20.62 | 501.1 | 21.38 | 39.47 | 0.435 | 4.52 | 0.121 | 42.94 | 9.04 | 7.36 | 6.79 | 488 | 6
12 | 23352 | 15850 | 20.86 | 438.7 | 21.68 | 41.4 | 0.45 | 6.83 | 0.109 | 46.56 | 9.98 | 7.41 | 6.7 | 330 | 6
13 | 23690 | 15780 | 16.76 | 620 | 21.38 | 39.67 | 0.266 | 6.81 | 0.102 | 50.54 | 9.34 | 7.41 | 6.74 | 376 | 5
14 | 24978 | 15970 | 13.62 | 519.2 | 21.08 | 38.77 | 0.404 | 5.79 | 0.109 | 43.11 | 9.38 | 7.46 | 6.74 | 494 | 6
15 | 23268 | 14990 | 15.06 | 763 | 21.86 | 40.68 | 0.428 | 8.19 | 0.105 | 53.69 | 8.69 | 7.41 | 6.72 | 494 | 6
16 | 25667 | 15630 | 12.72 | 718.1 | 23.06 | 38.14 | 0.395 | 7.89 | 0.127 | 52.52 | 8.94 | 7.36 | 6.78 | 550 | 5
17 | 25883 | 15890 | 8.5 | 541.8 | 23.71 | 36.45 | 0.339 | 6.71 | 0.109 | 43.43 | 8.15 | 7.44 | 6.78 | 466 | 6
18 | 26286 | 16050 | 17.42 | 568.3 | 22.68 | 37.17 | 0.366 | 5.7 | 0.12 | 46.56 | 8.95 | 7.45 | 6.79 | 406 | 6
19 | 26551 | 15700 | 8.48 | 513.1 | 22.58 | 35.18 | 0.395 | 5.2 | 0.115 | 39.96 | 7.54 | 7.38 | 6.76 | 366 | 5
20 | 27072 | 15560 | 17.2 | 425.9 | 23.06 | 34.03 | 0.416 | 5.19 | 0.102 | 42.56 | 7.87 | 7.4 | 6.78 | 418 | 6
21 | 27340 | 16290 | 21.28 | 446.3 | 21.86 | 32.03 | 0.33 | 6.12 | 0.111 | 43.01 | 8.3 | 7.45 | 6.79 | 461 | 7
22 | 28312 | 16300 | 13.24 | 475.6 | 20.84 | 33.72 | 0.32 | 5.49 | 0.122 | 40.45 | 7.89 | 7.38 | 6.8 | 401 | 5
23 | 27104 | 16350 | 4.42 | 665.1 | 21.48 | 38.8 | 0.315 | 7.53 | 0.123 | 52.39 | 8.24 | 7.44 | 6.81 | 493 | 6
24 | 28200 | 17100 | 16.84 | 631.6 | 20.83 | 35.43 | 0.496 | 3.5 | 0.126 | 39.27 | 7.24 | 7.4 | 6.78 | 466 | 7
25 | 27097 | 17220 | 16.72 | 548.6 | 21.37 | 35.89 | 0.518 | 4.11 | 0.119 | 37.69 | 7.81 | 7.38 | 6.79 | 403 | 7
26 | 27248 | 16780 | 12.46 | 486.3 | 21.84 | 36.16 | 0.512 | 5.1 | 0.122 | 41.09 | 7.43 | 7.38 | 6.75 | 461 | 6
27 | 21650 | 16190 | 16.75 | 633.1 | 21.86 | 48.22 | 0.369 | 5.75 | 0.109 | 53.05 | 7.88 | 7.42 | 6.79 | 556 | 5
28 | 18711 | 16300 | 24.68 | 406.3 | 22.18 | 44.99 | 0.457 | 5.52 | 0.104 | 47.28 | 9.04 | 7.43 | 6.8 | 406 | 6
29 | 18341 | 15160 | 24.74 | 451.6 | 23.08 | 48.16 | 0.277 | 6.48 | 0.129 | 52.58 | 9.27 | 7.41 | 6.74 | 434 | 5
30 | 19427 | 15690 | 32.24 | 674.2 | 21.83 | 48.08 | 0.354 | 7.54 | 0.112 | 52.3 | 10.29 | 7.44 | 6.76 | 483 | 6
31 | 25413 | 15780 | 24.5 | 581.3 | 21.98 | 38.25 | 0.595 | 6.56 | 0.127 | 49.36 | 9.58 | 7.43 | 6.79 | 411 | 5
合计 | 765863 | 486330 | 542.61 |  | 22.0455 | 39.3471 | 0.43313 | 6.4132 | 0.11219 | 46.9426 | 8.7655 | 7.4103 | 6.7571 | 455.4839 | 5.8387 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 4月
2023年4月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 28290 | 16320 | 15.26 | 523.7 | 21.65 | 33.84 | 0.418 | 6.14 | 0.14 | 37.44 | 7.85 | 7.44 | 6.78 | 368 | 5
2 | 28042 | 16030 | 25.6 | 472.6 | 20.86 | 33.16 | 0.318 | 5.64 | 0.134 | 37.52 | 7.95 | 7.36 | 6.75 | 433 | 6
3 | 26441 | 15790 | 8.84 | 448.5 | 23.06 | 32.63 | 0.489 | 5.6 | 0.118 | 49.63 | 7.73 | 7.4 | 6.76 | 298 | 7
4 | 25715 | 13210 | 17.62 | 455.3 | 23.18 | 31.99 | 0.259 | 6.99 | 0.133 | 44.32 | 8.22 | 7.44 | 6.79 | 368 | 5
5 | 27390 | 16930 | 12.46 | 433.1 | 22.59 | 33 | 0.3 | 6.09 | 0.131 | 43.1 | 7.93 | 7.38 | 6.78 | 381 | 5
6 | 27010 | 16110 | 16.46 | 561.4 | 21.46 | 34.88 | 0.467 | 5.67 | 0.098 | 43.34 | 8.87 | 7.46 | 6.82 | 433 | 7
7 | 26038 | 14500 | 7.74 | 596.3 | 22.17 | 27.13 | 0.65 | 6.73 | 0.117 | 49.22 | 10.93 | 7.38 | 6.89 | 446 | 6
8 | 26504 | 16470 | 8.34 | 529.8 | 21.93 | 37.12 | 0.526 | 5.27 | 0.109 | 43.8 | 8.1 | 7.43 | 6.8 | 403 | 6
9 | 23066 | 16630 | 20.96 | 468.3 | 23.38 | 37.12 | 0.6 | 4.55 | 0.098 | 40.65 | 9.19 | 7.46 | 7.03 | 491 | 7
10 | 26255 | 16310 | 8.42 | 633.6 | 24.08 | 41 | 0.61 | 6.06 | 0.121 | 47.75 | 8.8 | 7.44 | 6.95 | 408 | 5
11 | 22773 | 15360 | 4.26 | 593 | 21.78 | 36.15 | 0.419 | 5.85 | 0.133 | 43.27 | 8.59 | 7.44 | 6.93 | 403 | 5
12 | 27496 | 16720 | 8.6 | 593 | 21.86 | 36.46 | 0.818 | 4.93 | 0.123 | 42.69 | 9.27 | 7.42 | 6.95 | 347 | 6
13 | 27343 | 17320 | 25.7 | 561.7 | 21.86 | 36.96 | 0.697 | 5.45 | 0.142 | 45.47 | 9.8 | 7.41 | 6.79 | 371 | 5
14 | 24972 | 16910 | 11.36 | 541.8 | 22.18 | 39.01 | 0.663 | 5.56 | 0.123 | 46.69 | 9.45 | 7.38 | 6.78 | 464 | 5
15 | 25872 | 17170 | 20.88 | 601.3 | 22.14 | 39.07 | 0.66 | 6.2 | 0.149 | 50.4 | 10.62 | 7.43 | 6.78 | 510 | 7
16 | 24347 | 17490 | 24.58 | 733.6 | 21.98 | 38.15 | 0.482 | 6.49 | 0.225 | 47.35 | 8.26 | 7.43 | 6.82 | 463 | 6
17 | 23766 | 15480 | 16.72 | 657.7 | 23.18 | 42.36 | 0.419 | 6.79 | 0.143 | 47.91 | 8.38 | 7.41 | 6.82 | 418 | 6
18 | 24538 | 15660 | 17.76 | 401.3 | 20.83 | 38.97 | 0.617 | 4.15 | 0.117 | 49.59 | 9.95 | 7.45 | 6.93 | 556 | 7
19 | 27237 | 16880 | 17.74 | 288.5 | 24.13 | 28.5 | 0.517 | 7.16 | 0.118 | 39.13 | 9.62 | 7.38 | 7.02 | 281 | 5
20 | 25461 | 15800 | 17.6 | 501.2 | 24.18 | 36.7 | 0.707 | 5.94 | 0.149 | 48.49 | 8.52 | 7.44 | 7.04 | 433 | 5
21 | 25520 | 15730 | 12.46 | 663.2 | 23.87 | 37.24 | 0.846 | 5.58 | 0.159 | 48.43 | 9.23 | 7.39 | 6.81 | 466 | 7
22 | 24547 | 15620 | 26.36 | 388.6 | 24.06 | 38.32 | 0.795 | 5.02 | 0.168 | 50.18 | 9.74 | 7.42 | 6.82 | 531 | 7
23 | 22561 | 15110 | 20.44 | 602 | 24.86 | 41.45 | 0.641 | 6.89 | 0.137 | 50.12 | 9.06 | 7.38 | 6.76 | 436 | 6
24 | 25240 | 15530 | 25.16 | 556.8 | 24.91 | 37.74 | 0.74 | 5.51 | 0.149 | 45.95 | 9.96 | 7.41 | 6.83 | 298 | 5
25 | 25740 | 15520 | 25.14 | 483.6 | 24.78 | 37.97 | 0.624 | 5.58 | 0.132 | 45.14 | 10.06 | 7.39 | 7.06 | 341 | 7
26 | 24178 | 15610 | 21.98 | 541.7 | 24.98 | 33.97 | 0.623 | 6.37 | 0.127 | 43.82 | 9.16 | 7.43 | 7.06 | 403 | 6
27 | 11750 | 14930 | 21.76 | 504.2 | 23.87 | 34.69 | 0.759 | 5.9 | 0.126 | 40.83 | 8.14 | 7.44 | 7.05 | 401 | 5
28 | 24959 | 15000 | 17.16 | 493.8 | 22.78 | 36.34 | 0.553 | 5.42 | 0.141 | 44.77 | 8.96 | 7.44 | 7.06 | 468 | 5
29 | 25380 | 14870 | 29.14 | 463.7 | 22.83 | 37.13 | 0.543 | 6.72 | 0.119 | 47.49 | 10.11 | 7.38 | 7.08 | 491 | 7
30 | 25149 | 14950 | 25.84 | 574.9 | 22.88 | 38.56 | 0.653 | 5.71 | 0.123 | 41.14 | 9.67 | 7.38 | 7.08 | 463 | 6
合计 | 753580 | 475960 | 532.34 | 528.94 | 22.9433 | 36.2537 | 0.58043 | 5.8653 | 0.1334 | 45.1877 | 9.0707 | 7.4147 | 6.894 | 419.1 | 5.9 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 5月
2023年5月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 24756 | 14860 | 25.54 | 573.1 | 23.08 | 38.33 | 0.826 | 7.11 | 0.107 | 49.44 | 8.34 | 7.46 | 7.11 | 411 | 6
2 | 25205 | 15010 | 21.34 | 748 | 21.86 | 34.23 | 0.227 | 6.97 | 0.0933 | 45.26 | 6.45 | 7.46 | 7.08 | 406 | 7
3 | 24244 | 14250 | 20.46 | 738.7 | 22.63 | 37.57 | 0.411 | 7.44 | 0.159 | 349.05 | 9.24 | 7.39 | 6.93 | 442 | 6
4 | 25790 | 14550 | 21.08 | 554.1 | 23.04 | 39.15 | 0.491 | 5.73 | 0.109 | 43.09 | 9.05 | 7.44 | 7.03 | 401 | 6
5 | 26930 | 14580 | 25.54 | 501.2 | 21.86 | 30.81 | 0.416 | 6.6 | 0.134 | 44.29 | 8.98 | 7.43 | 7.06 | 331 | 5
6 | 26519 | 14520 | 21.44 | 493.6 | 21.38 | 36.51 | 0.335 | 5.98 | 0.159 | 47.34 | 10.56 | 7.44 | 7.04 | 316 | 6
7 | 27750 | 14530 | 8.44 | 689.3 | 24.98 | 34.38 | 0.524 | 5.89 | 0.167 | 42.38 | 10.69 | 7.46 | 7.07 | 303 | 5
8 | 27540 | 14010 | 13.46 | 531.3 | 29.13 | 35.84 | 0.414 | 5.5 | 0.223 | 44.47 | 10.58 | 7.48 | 7.09 | 350 | 6
9 | 26589 | 13920 | 8.66 | 546.3 | 33.61 | 35.75 | 0.468 | 5.61 | 0.142 | 42.57 | 9.96 | 7.41 | 6.93 | 344 | 7
10 | 27147 | 13760 | 13.86 | 561.3 | 24.08 | 34.59 | 0.442 | 5.85 | 0.139 | 44.48 | 9.31 | 7.39 | 7.09 | 344 | 6
11 | 26540 | 13770 | 8.68 | 473.6 | 23.06 | 33.22 | 0.319 | 6.06 | 0.142 | 38.36 | 9.73 | 7.38 | 7.06 | 298 | 7
12 | 25216 | 14110 | 25.54 | 401.3 | 26.63 | 31.49 | 0.355 | 5.18 | 0.164 | 41.27 | 9.48 | 7.38 | 7.06 | 298 | 6
13 | 24530 | 13680 | 16.9 | 448.3 | 23.07 | 30.76 | 0.355 | 4.94 | 0.138 | 38.71 | 9.53 | 7.41 | 7.05 | 288 | 7
14 | 25548 | 13960 | 12.68 | 416.3 | 23.38 | 38.24 | 0.474 | 8.12 | 0.131 | 47.9 | 9.96 | 7.44 | 7.09 | 340 | 7
15 | 25587 | 14360 | 16.98 | 396.7 | 24.01 | 35.73 | 0.324 | 5.86 | 0.145 | 45.98 | 10.23 | 7.44 | 7.09 | 284 | 6
16 | 23890 | 14330 |  | 544.6 | 23.75 | 39.66 | 0.376 | 6.9 | 0.207 | 48.82 | 10.4 | 7.48 | 7.09 | 416 | 5
17 | 22014 | 6250 | 30.24 | 571.3 | 23.48 | 35.46 | 0.503 | 6.94 | 0.114 | 49.43 | 9.43 | 7.43 | 7.08 | 361 | 6
18 | 16248 | 13550 | 34 | 266.3 | 22.58 | 25.93 | 0.655 | 3.5 | 0.177 | 32.03 | 7.43 | 7.48 | 7.09 | 291 | 7
19 | 28010 | 14880 | 20.88 | 346.7 | 22.07 | 26.17 | 0.346 | 4.07 | 0.137 | 33.22 | 6.59 | 7.48 | 7.08 | 313 | 5
20 | 28033 | 14870 |  | 294.6 | 24.78 | 26.9 | 0.377 | 4.57 | 0.141 | 33.54 | 6.46 | 7.46 | 7.11 | 294 | 5
21 | 29229 | 14370 | 24.3 | 358.3 | 24.84 | 28.24 | 0.412 | 4.54 | 0.132 | 35.82 | 7.26 | 7.44 | 7.08 | 314 | 6
22 | 29001 | 14910 | 29.74 | 248.7 | 23.18 | 25.6 | 0.364 | 3.46 | 0.133 | 46.81 | 7.36 | 7.38 | 7.06 | 284 | 7
23 | 28650 | 15440 | 21.48 | 266.7 | 22.93 | 24.18 | 0.25 | 4.93 | 0.139 | 34.81 | 8.9 | 7.48 | 7.09 | 289 | 7
24 | 27947 | 14400 |  | 313 | 25.43 | 21.73 | 0.261 | 4.21 | 0.164 | 32.52 | 8.49 | 7.48 | 7.11 | 327 | 6
25 | 30400 | 14910 | 13.04 | 279.7 | 25.99 | 21.3 | 0.261 | 3.84 | 0.169 | 27.32 | 8.08 | 7.49 | 7.09 | 330 | 5
26 | 26143 | 13440 | 25.1 | 253.6 | 27.54 | 25.93 | 0.23 | 4.38 | 0.182 | 31.6 | 7.37 | 7.44 | 7.08 | 310 | 5
27 | 26680 | 14410 | 20.76 | 284.1 | 24.86 | 26.84 | 0.262 | 4.73 | 0.149 | 31.71 | 8.71 | 7.45 | 7.07 | 326 | 7
28 | 26122 | 14520 | 12.1 | 277.6 | 22.38 | 28.1 | 0.291 | 4.78 | 0.182 | 35.05 | 8.44 | 7.47 | 7.11 | 291 | 6
29 | 25143 | 14860 | 21.72 | 318.7 | 22.64 | 28.7 | 0.345 | 4.84 | 0.152 | 33.92 | 8.09 | 7.48 | 7.04 | 350 | 7
30 | 26730 | 14470 | 21.34 | 359.4 | 22.16 | 31.55 | 0.335 | 5.3 | 0.151 | 36.93 | 8.87 | 7.48 | 7.07 | 355 | 7
31 | 26730 | 14470 | 21.82 | 408.6 | 23.15 | 36.1 | 0.249 | 5.13 | 0.139 | 40.87 | 8.08 | 7.42 | 7.03 | 466 | 5
合计 | 810861 | 437950 | 557.12 | 434.3548 | 24.1148 | 31.5803 | 0.38381 | 5.4503 | 0.14904 | 49.9674 | 8.7758 | 7.4435 | 7.0665 | 337.8387 | 6.0968 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 6月
2023年6月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 27005 | 15260 | 17.02 | 589.9 | 21.85 | 30.41 | 0.253 | 6.12 | 0.131 | 42.57 | 7.86 | 7.4 | 7.05 | 394 | 5
2 | 26338 | 16550 | 21.76 | 566.4 | 22.37 | 31.39 | 0.289 | 4.76 | 0.092 | 42.6 | 7.27 | 7.41 | 6.93 | 350 | 5
3 | 27370 | 14690 | 17.16 | 531.6 | 20.86 | 29.76 | 0.391 | 5.31 | 0.101 | 35.84 | 7.37 | 7.41 | 6.9 | 338 | 6
4 | 26430 | 13840 | 25.8 | 578.3 | 21.85 | 31.04 | 0.364 | 5.23 | 0.133 | 38.2 | 8.68 | 7.38 | 7.05 | 358 | 5
5 | 26632 | 15400 | 20.9 | 336.2 | 21.89 | 33.39 | 0.351 | 4.8 | 0.146 | 34.37 | 8.88 | 7.38 | 6.93 | 304 | 5
6 | 28370 | 15210 | 21.86 | 298.1 | 21.63 | 33.34 | 0.254 | 4.9 | 0.159 | 38.44 | 8.01 | 7.49 | 7.07 | 315 | 6
7 | 26310 | 14380 | 17.56 | 334.6 | 21.03 | 33.27 | 0.23 | 4.67 | 0.14 | 36.51 | 8.86 | 7.46 | 7.05 | 312 | 5
8 | 26950 | 14280 | 12.4 | 328.7 | 21.74 | 34.62 | 0.493 | 4.88 | 0.172 | 38.47 | 8.13 | 7.48 | 7.06 | 301 | 6
9 | 27367 | 13810 | 12.92 | 361.7 | 21.03 | 36.56 | 0.246 | 3.8 | 0.135 | 37.44 | 8.61 | 7.46 | 7.06 | 387 | 5
10 | 25960 | 13980 | 24.9 | 355.4 | 21.98 | 36.42 | 0.534 | 5.42 | 0.155 | 40.71 | 7.73 | 7.39 | 7.04 | 305 | 6
11 | 24216 | 14160 | 15.94 | 380.3 | 22.59 | 37.14 | 0.436 | 4.56 | 0.126 | 41.04 | 8.43 | 7.44 | 7.09 | 422 | 6
12 | 27375 | 14600 | 25.34 | 361.7 | 21.96 | 27.62 | 0.226 | 3.069 | 0.121 | 31.95 | 9.79 | 7.44 | 7.08 | 426 | 5
13 | 27551 | 14140 | 16.74 | 279.7 | 20.87 | 32.04 | 0.288 | 3.97 | 0.085 | 36.72 | 6.56 | 7.45 | 7.08 | 301 | 7
14 | 27924 | 13200 | 12.52 | 320.3 | 22.64 | 35.2 | 0.174 | 4.83 | 0.098 | 36.46 | 7.58 | 7.48 | 7.04 | 375 | 5
15 | 26620 | 13510 | 16.92 | 318.8 | 20.98 | 34.41 | 0.314 | 5.09 | 0.106 | 37.38 | 7.98 | 7.44 | 7.03 | 373 | 6
16 | 26677 | 13720 | 8.64 | 326.4 | 22.73 | 33.22 | 0.222 | 4.89 | 0.109 | 38.24 | 9.08 | 7.48 | 7.09 | 284 | 5
17 | 26714 | 13720 | 25.68 | 366.4 | 22.03 | 31.89 | 0.397 | 5.16 | 0.162 | 37.87 | 8.39 | 7.41 | 7.08 | 303 | 6
18 | 26949 | 13860 | 20.3 | 355.1 | 21.73 | 32.96 | 0.48 | 4.84 | 0.119 | 39.28 | 7.788 | 7.49 | 7.09 | 318 | 5
19 | 25631 | 13750 | 25.74 | 387 | 20.98 | 37.02 | 0.191 | 5.4 | 0.108 | 41.35 | 9.55 | 7.39 | 7.07 | 304 | 6
20 | 26915 | 13660 | 24.34 | 306 | 21.58 | 30.44 | 0.308 | 6.2 | 0.128 | 41.83 | 7.62 | 7.48 | 7.09 | 320 | 6
21 | 26840 | 14750 | 11.24 | 371.6 | 20.29 | 32.8 | 0.345 | 3.77 | 0.119 | 35.16 | 6.13 | 7.43 | 7.11 | 391 | 6
22 | 26110 | 13910 | 17.52 | 235.4 | 22.98 | 32.42 | 0.385 | 5.11 | 0.142 | 37.57 | 6.26 | 7.46 | 7.12 | 339 | 5
23 | 24665 | 13720 | 16.84 | 356.7 | 22.64 | 33.58 | 0.523 | 5.04 | 0.148 | 38.78 | 8.79 | 7.46 | 6.93 | 394 | 5
24 | 25071 | 13990 | 13.14 | 386.5 | 22.73 | 35.23 | 0.469 | 5.63 | 0.138 | 40.6 | 7.87 | 7.44 | 6.94 | 296 | 5
25 | 24946 | 13910 | 21.14 | 456.5 | 23.16 | 36.4 | 0.25 | 5.05 | 0.159 | 41.8 | 8.9 | 7.46 | 6.95 | 343 | 6
26 | 24272 | 13520 | 16.4 | 433.8 | 23.06 | 37.41 | 0.253 | 5.39 | 0.162 | 41.34 | 9.48 | 7.43 | 7.05 | 401 | 5
27 | 26266 | 13880 | 16.84 | 398.7 | 24.08 | 33.09 | 0.281 | 6.67 | 0.157 | 44.38 | 9.87 | 7.49 | 7.07 | 377 | 6
28 | 26257 | 13910 | 20.76 | 539.1 | 23.33 | 32.22 | 0.592 | 5.72 | 0.147 | 27.43 | 8.58 | 7.46 | 7.13 | 411 | 5
29 | 26054 | 14110 | 12.76 | 511.7 | 24.08 | 40.08 | 0.401 | 6.59 | 0.152 | 44.97 | 7.26 | 7.45 | 7.11 | 416 | 6
30 | 25484 | 14030 | 25.78 | 610.1 | 24.13 | 40.72 | 0.391 | 6.81 | 0.184 | 47.6 | 7.06 | 7.48 | 7.08 | 412 | 6
合计 | 791269 | 425450 | 556.86 | 399.4233 | 22.16 | 33.8697 | 0.34437 | 5.1226 | 0.13447 | 38.8967 | 8.1456 | 7.444 | 7.0457 | 352.3333 | 5.5333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 7月
2023年7月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 24310 | 14080 | 12.82 | 598.6 | 25.08 | 37.84 | 0.407 | 6.77 | 0.202 | 44.62 | 7.98 | 7.44 | 7.09 | 408 | 5
2 | 25103 | 14350 | 25.64 | 546.3 | 28.71 | 38.64 | 0.505 | 6.3 | 0.214 | 46.17 | 8.11 | 7.45 | 6.96 | 427 | 6
3 | 22664 | 13500 | 17.26 | 593.7 | 24.87 | 46.83 | 0.364 | 7.27 | 0.16 | 48.63 | 8.59 | 7.41 | 6.96 | 477 | 4
4 | 25192 | 13580 | 24.82 | 558.3 | 24.76 | 34.47 | 0.246 | 3.87 | 0.131 | 44.88 | 9.91 | 7.44 | 7.06 | 506 | 5
5 | 26670 | 13530 | 16.42 | 446.4 | 21.08 | 37.31 | 0.465 | 6.54 | 0.152 | 47.07 | 7.82 | 7.44 | 7.08 | 448 | 4
6 | 26928 | 13400 | 7.68 | 489.4 | 21.55 | 27.43 | 0.309 | 4.24 | 0.143 | 32.32 | 7.38 | 7.46 | 7.08 | 407 | 4
7 | 26965 | 14990 | 8.28 | 433.6 | 22.74 | 32.65 | 0.431 | 5.24 | 0.146 | 39.9 | 7.69 | 7.41 | 7.09 | 316 | 4
8 | 26752 | 13990 |  | 394.7 | 21.63 | 30.86 | 0.353 | 4.4 | 0.109 | 33.72 | 6.6 | 7.39 | 7.08 | 374 | 6
9 | 27320 | 13830 |  | 271.3 | 20.78 | 19.3 | 0.372 | 3.35 | 0.11 | 24.36 | 7.08 | 7.36 | 7.05 | 241 | 6
10 | 27730 | 12040 |  | 263.8 | 22.16 | 17.06 | 0.185 | 2.71 | 0.159 | 18.16 | 6.81 | 7.38 | 7.07 | 377 | 5
11 | 26438 | 12040 |  | 208.8 | 22.14 | 18.91 | 0.234 | 4.6 | 0.147 | 29.28 | 5.47 | 7.38 | 7.06 | 293 | 4
12 | 26677 | 11280 |  | 221.7 | 21.13 | 23.22 | 0.239 | 3.28 | 0.108 | 27 | 5.78 | 7.41 | 6.94 | 266 | 5
13 | 28232 | 10830 |  | 218.8 | 21.39 | 23.43 | 0.35 | 3.93 | 0.107 | 29.66 | 6.74 | 7.46 | 7.08 | 326 | 6
14 | 28175 | 11330 |  | 244.6 | 21.98 | 20.91 | 0.209 | 4.57 | 0.138 | 28.09 | 6.17 | 7.39 | 6.94 | 284 | 5
15 | 27550 | 11130 |  | 213.7 | 20.94 | 14.14 | 0.249 | 2.48 | 0.154 | 16.78 | 6.1 | 7.34 | 6.93 | 216 | 5
16 | 27502 | 11690 |  | 181.6 | 20.78 | 12.65 | 0.276 | 2.54 | 0.129 | 19.18 | 4.67 | 7.38 | 6.95 | 198 | 6
17 | 26970 | 9750 |  | 187.3 | 20.83 | 18.25 | 0.147 | 2.88 | 0.128 | 22.39 | 4.27 | 7.44 | 6.93 | 189 | 4
18 | 28398 | 9650 |  | 202.9 | 20.88 | 19.23 | 0.566 | 2.86 | 0.101 | 21.11 | 5.05 | 7.44 | 6.94 | 211 | 5
19 | 26820 | 9950 |  | 218.7 | 20.36 | 20.22 | 0.143 | 3.07 | 0.124 | 22.12 | 5.41 | 7.4 | 6.95 | 266 | 4
20 | 26546 | 9340 |  | 183.6 | 20.33 | 22.87 | 0.174 | 3.01 | 0.211 | 25.13 | 10.41 | 7.39 | 6.91 | 240 | 5
21 | 26530 | 9860 |  | 207.8 | 18.63 | 22.39 | 0.211 | 3.56 | 0.141 | 24.58 | 9.32 | 7.41 | 6.93 | 276 | 4
22 | 26430 | 9380 | 26.14 | 211.3 | 19.78 | 32.22 | 0.204 | 3.77 | 0.139 | 36.49 | 8.81 | 7.4 | 6.96 | 203 | 6
23 | 24131 | 10150 | 60.28 | 184.6 | 18.86 | 19.64 | 0.322 | 3.38 | 0.157 | 21.51 | 7.51 | 7.38 | 7.04 | 208 | 4
24 | 26760 | 9940 | 161.28 | 148.3 | 18.78 | 11.91 | 0.153 | 1.63 | 0.154 | 18.06 | 6.27 | 7.38 | 7.06 | 230 | 4
25 | 26624 | 9460 | 70.06 | 168.1 | 19.91 | 11.29 | 0.212 | 2.78 | 0.151 | 18.73 | 5.05 | 7.38 | 7.03 | 218 | 4
26 | 27056 | 9150 | 26.16 | 103.4 | 18.83 | 6.2 | 0.201 | 1.38 | 0.261 | 14 | 6.04 | 7.4 | 6.93 | 194 | 4
27 | 26095 | 8300 | 8.7 | 166.4 | 19.71 | 17.54 | 0.238 | 1.83 | 0.159 | 15.14 | 4.43 | 7.4 | 6.93 | 201 | 4
28 | 27060 | 8740 | 21.02 | 131.6 | 15.58 | 10.68 | 0.12 | 1.98 | 0.193 | 15.59 | 4.85 | 7.36 | 7.05 | 187 | 5
29 | 27745 | 7970 | 13.06 | 153.4 | 19.08 | 11.7 | 0.138 | 3.49 | 0.224 | 19.14 | 6.76 | 7.35 | 7.08 | 207 | 5
30 | 27041 | 8380 | 16.78 | 161.4 | 18.86 | 13.57 | 0.109 | 2.78 | 0.23 | 17.36 | 6.97 | 7.35 | 7.06 | 210 | 6
31 | 27190 | 8460 | 17.52 | 201.7 | 18.87 | 19.03 | 0.23 | 3.4 | 0.209 | 23.59 | 7.83 | 7.39 | 7.04 | 228 | 5
合计 | 825604 | 344070 | 533.92 | 274.7032 | 21.0003 | 22.3352 | 0.26974 | 3.6739 | 0.15777 | 27.2503 | 6.8348 | 7.4003 | 7.0084 | 284.9032 | 4.8065 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 8月
2023年8月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 26340 | 8590 | 21.7 | 190.6 | 20.31 | 18.24 | 0.211 | 3.29 | 0.136 | 23.85 | 6.46 | 7.35 | 7.03 | 208 | 5
2 | 29809 | 8880 | 12.4 | 166.1 | 16.83 | 17.61 | 0.112 | 3.55 | 0.125 | 24.39 | 7.62 | 7.36 | 7.08 | 207 | 4
3 | 30574 | 8690 | 21.56 | 148.7 | 16.68 | 15.16 | 0.182 | 3.41 | 0.101 | 17.82 | 7.17 | 7.4 | 7.08 | 217 | 4
4 | 30210 | 8870 | 16.9 | 169.6 | 19.71 | 16.63 | 0.221 | 3.18 | 0.108 | 23.3 | 7.62 | 7.39 | 7.08 | 198 | 5
5 | 30143 | 6100 | 17.22 | 154.3 | 18.63 | 14.03 | 0.219 | 3.18 | 0.125 | 16.25 | 7.02 | 7.41 | 7.03 | 241 | 6
6 | 29962 | 7890 | 21.82 | 170.8 | 19.01 | 16.11 | 0.224 | 3.29 | 0.118 | 19.2 | 6.81 | 7.4 | 7.05 | 250 | 5
7 | 30040 | 7750 | 22.24 | 144.1 | 18.73 | 18.83 | 0.166 | 3.11 | 0.107 | 22.78 | 7.51 | 7.38 | 7.09 | 201 | 5
8 | 30036 | 8390 | 17.06 | 128.6 | 17.79 | 15.64 | 0.206 | 3.56 | 0.141 | 18.89 | 6.66 | 7.43 | 7.09 | 257 | 5
9 | 29858 | 7940 | 12.94 | 214.6 | 18.71 | 16.81 | 0.224 | 3.46 | 0.168 | 25.24 | 7.15 | 7.43 | 7.07 | 203 | 4
10 | 30147 | 7920 |  | 178.4 | 16.68 | 16.31 | 0.193 | 3.28 | 0.171 | 24.34 | 7.34 | 7.43 | 7.09 | 226 | 5
11 | 30341 | 7810 | 19.2 | 207.2 | 16.03 | 20.43 | 0.172 | 2.94 | 0.132 | 24.12 | 8.71 | 7.48 | 7.11 | 204 | 5
12 | 30105 | 8210 |  | 191.6 | 15.83 | 20.61 | 0.351 | 3.29 | 0.103 | 26.78 | 9.52 | 7.46 | 7.08 | 243 | 5
13 | 29898 | 7390 | 18.22 | 146.3 | 17.65 | 18.97 | 0.401 | 3.25 | 0.122 | 20.3 | 10.5 | 7.41 | 7.11 | 208 | 4
14 | 29828 | 9920 | 19.64 | 178.3 | 16.63 | 20.48 | 0.335 | 2.92 | 0.125 | 26.24 | 8.74 | 7.47 | 7.12 | 216 | 6
15 | 30072 | 8470 |  | 186.4 | 17.71 | 19.92 | 0.184 | 3.74 | 0.115 | 30.59 | 9.18 | 7.46 | 7.08 | 208 | 5
16 | 28081 | 8170 |  | 146.7 | 18.18 | 21.43 | 0.282 | 2.84 | 0.121 | 27.62 | 8.9 | 7.44 | 7.13 | 270 | 6
17 | 28803 | 8010 |  | 155.7 | 17.68 | 20.78 | 0.359 | 2.88 | 0.143 | 27.86 | 9.51 | 7.41 | 7.12 | 258 | 4
18 | 30460 | 8120 | 19.38 | 256.5 | 18.63 | 22.05 | 0.292 | 3.24 | 0.194 | 27.68 | 8.88 | 7.43 | 7.12 | 266 | 4
19 | 30126 | 8370 | 19.76 | 243.8 | 20.34 | 22.77 | 0.276 | 3.1 | 0.178 | 27.1 | 8.82 | 7.41 | 7.08 | 270 | 5
20 | 30590 | 8720 |  | 271.1 | 18.75 | 24.8 | 0.295 | 4.79 | 0.103 | 33.55 | 8.01 | 7.43 | 7.11 | 284 | 5
21 | 29655 | 8390 |  | 258.9 | 22.06 | 26.1 | 0.497 | 3.66 | 0.119 | 31.24 | 9.68 | 7.41 | 7.09 | 271 | 4
22 | 30024 | 8750 | 20.46 | 166.4 | 21.38 | 11.18 | 0.207 | 2.9 | 0.124 | 20.83 | 10.77 | 7.42 | 7.12 | 298 | 4
23 | 30445 | 8470 |  | 158.7 | 22.18 | 17.09 | 0.266 | 2.92 | 0.099 | 23.09 | 7.83 | 7.46 | 7.13 | 201 | 6
24 | 30239 | 8190 |  | 194.7 | 23.16 | 20.95 | 0.295 | 3.18 | 0.124 | 27.12 | 9.44 | 7.44 | 7.09 | 226 | 6
25 | 29336 | 8210 | 19.82 | 250.7 | 22.38 | 22.57 | 0.092 | 3.2 | 0.092 | 29.7 | 8.95 | 7.41 | 7.08 | 244 | 5
26 | 30049 | 8420 | 20.74 | 278.1 | 22.19 | 24.94 | 0.255 | 4.12 | 0.135 | 30.83 | 9.71 | 7.43 | 7.1 | 268 | 4
27 | 30265 | 8560 |  | 241.6 | 21.38 | 19.34 | 0.258 | 3.12 | 0.119 | 26.61 | 10.49 | 7.43 | 7.08 | 243 | 6
28 | 29999 | 8720 | 20.82 | 263.6 | 20.31 | 24.94 | 0.209 | 3.61 | 0.117 | 30.11 | 10.83 | 7.43 | 7.06 | 271 | 4
29 | 30140 | 8820 |  | 229 | 20.38 | 23.9 | 0.201 | 3.29 | 0.129 | 27.13 | 11.49 | 7.41 | 7.06 | 271 | 5
30 | 30142 | 8650 |  | 159.4 | 21.46 | 13.54 | 0.122 | 1.92 | 0.137 | 19.13 | 9.58 | 7.43 | 7.11 | 202 | 5
31 | 30255 | 8210 | 20.46 | 188.4 | 21.37 | 18.88 | 0.168 | 3.26 | 0.161 | 26.81 | 9.29 | 7.44 | 7.13 | 203 | 4
合计 | 925972 | 257600 | 362.34 | 194.8032 | 19.3148 | 19.3884 | 0.24113 | 3.2735 | 0.12877 | 25.1774 | 8.7158 | 7.4223 | 7.0903 | 236.5484 | 4.8387 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 9月
2023年9月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30439 | 8480 | 20.52 | 201.7 | 21.16 | 20.95 | 0.128 | 3.05 | 0.126 | 25.89 | 10.56 | 7.43 | 7.08 | 227 | 5
2 | 29570 | 8330 |  | 244.7 | 20.58 | 22.18 | 0.364 | 3.88 | 0.137 | 28.78 | 9.3 | 7.43 | 7.09 | 230 | 6
3 | 29692 | 8920 | 20.7 | 331.4 | 21.37 | 26.7 | 0.404 | 6.09 | 0.132 | 37.85 | 8.85 | 7.38 | 7.06 | 246 | 5
4 | 29872 | 9010 | 20.7 | 324.6 | 22.08 | 25.03 | 0.115 | 4.52 | 0.132 | 33.18 | 9.31 | 7.38 | 7.08 | 293 | 5
5 | 29700 | 9250 | 20.64 | 301.3 | 20.68 | 28.84 | 0.288 | 4.12 | 0.105 | 33.48 | 11.86 | 7.41 | 7.07 | 277 | 6
6 | 27280 | 8040 |  | 297.1 | 20.3 | 30.75 | 0.208 | 5.03 | 0.147 | 36.93 | 9.97 | 7.41 | 7.11 | 341 | 6
7 | 29005 | 8440 |  | 274.3 | 20.18 | 29.75 | 0.178 | 4.85 | 0.087 | 38.09 | 11.5 | 7.39 | 7.08 | 218 | 5
8 | 29470 | 8760 | 19.84 | 276.8 | 19.81 | 31.06 | 0.201 | 4.99 | 0.091 | 34.73 | 11.45 | 7.4 | 7.09 | 218 | 6
9 | 29550 | 8920 | 20.32 | 281.7 | 19.78 | 32.43 | 0.253 | 4.88 | 0.117 | 38.79 | 11.41 | 7.38 | 7.06 | 270 | 5
10 | 29803 | 8540 | 20.68 | 246.8 | 18.86 | 33.14 | 0.335 | 4.92 | 0.11 | 40.52 | 11.55 | 7.36 | 7.08 | 246 | 6
11 | 29867 | 8970 | 19.04 | 265.2 | 20.31 | 34.68 | 0.446 | 4.47 | 0.131 | 36.08 | 12.15 | 7.38 | 7.07 | 214 | 6
12 | 29930 | 8550 |  | 301.7 | 21.14 | 31.8 | 0.636 | 3.83 | 0.107 | 33.65 | 12.64 | 7.41 | 7.05 | 324 | 7
13 | 30018 | 9680 | 20.38 | 358 | 19.46 | 34.51 | 0.476 | 5.11 | 0.095 | 40.35 | 12.88 | 7.44 | 6.96 | 328 | 6
14 | 29515 | 9860 | 20.98 | 281.2 | 20.33 | 31.89 | 0.478 | 4.16 | 0.093 | 37.58 | 12.42 | 7.42 | 6.93 | 286 | 6
15 | 29290 | 9340 | 19.52 | 306.7 | 18.83 | 31.59 | 0.274 | 5.04 | 0.103 | 33.74 | 13.02 | 7.43 | 7.11 | 331 | 4
16 | 29740 | 9090 |  | 291.3 | 19.91 | 33.97 | 0.546 | 4.33 | 0.082 | 35.3 | 9.52 | 7.43 | 7.08 | 261 | 5
17 | 30010 | 9250 | 19.72 | 336.1 | 18.86 | 30.69 | 0.672 | 5.09 | 0.095 | 37.33 | 9.55 | 7.4 | 6.96 | 362 | 5
18 | 29579 | 9400 | 19.24 | 261.4 | 18.98 | 29.2 | 0.2 | 3.33 | 0.1 | 32.83 | 11.23 | 7.36 | 7.06 | 355 | 6
19 | 29970 | 10290 | 20.5 | 272.5 | 18.18 | 19.66 | 0.568 | 2.47 | 0.088 | 22.18 | 8.26 | 7.44 | 7.06 | 308 | 5
20 | 30040 | 8900 |  | 311.4 | 18.93 | 28.28 | 0.295 | 3.85 | 0.099 | 34 | 6.49 | 7.44 | 6.94 | 406 | 5
21 | 29661 | 9720 |  | 291.3 | 18.62 | 29.61 | 0.461 | 4.03 | 0.098 | 32.94 | 6.4 | 7.43 | 6.95 | 324 | 5
22 | 30044 | 9200 | 18.9 | 310.6 | 18.13 | 30.7 | 0.241 | 4.2 | 0.094 | 35.04 | 11.76 | 7.41 | 7.06 | 323 | 6
23 | 29620 | 9090 | 19.84 | 301.7 | 19.93 | 29.33 | 0.262 | 3.92 | 0.132 | 33.63 | 11.34 | 7.38 | 7.06 | 342 | 5
24 | 29835 | 9200 | 19.42 | 277.3 | 18.71 | 28.22 | 0.357 | 3.79 | 0.112 | 34.55 | 10.34 | 7.39 | 7.08 | 280 | 4
25 | 29143 | 9020 | 20 | 350.8 | 17.79 | 32.39 | 0.547 | 3.59 | 0.132 | 33.08 | 10.59 | 7.43 | 7.11 | 311 | 5
26 | 29780 | 9700 |  | 230.4 | 21.74 | 30.37 | 0.501 | 3.31 | 0.132 | 31.89 | 9.72 | 7.38 | 7.07 | 441 | 7
27 | 29398 | 9660 | 20.32 | 246.7 | 20.31 | 30.15 | 0.366 | 3.79 | 0.121 | 32.38 | 9.68 | 7.41 | 7.1 | 401 | 4
28 | 29688 | 9560 |  | 379.7 | 21.03 | 30.03 | 0.268 | 4.57 | 0.113 | 36.14 | 9.31 | 7.4 | 7.06 | 379 | 4
29 | 29040 | 10170 |  | 368.1 | 18.83 | 31.03 | 0.364 | 3.59 | 0.09 | 32.71 | 9.84 | 7.46 | 7.09 | 411 | 5
30 | 28250 | 9830 | 19.8 | 401.3 | 21.46 | 23.85 | 0.328 | 4.3 | 0.119 | 32.55 | 11.03 | 7.41 | 7.11 | 443 | 5
合计 | 886799 | 275170 | 401.06 | 297.46 | 19.876 | 29.426 | 0.35867 | 4.2367 | 0.11067 | 34.2063 | 10.4643 | 7.4073 | 7.057 | 313.2 | 5.3333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 10月
2023年10月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 26428 | 8580 | 19.66 | 364.7 | 21.18 | 27.92 | 0.355 | 4.35 | 0.155 | 37.47 | 10.17 | 7.44 | 7.08 | 450 | 5
2 | 29168 | 9470 | 19.22 | 354.6 | 21.33 | 32.27 | 0.374 | 5.29 | 0.171 | 38.54 | 11.2 | 7.42 | 7.12 | 413 | 6
3 | 26755 | 9380 | 20 | 311.7 | 22.48 | 32.05 | 0.441 | 5.13 | 0.133 | 38.06 | 9.77 | 7.43 | 7.06 | 413 | 6
4 | 27600 | 9560 | 20.58 | 293.7 | 22.03 | 30.86 | 0.272 | 3.98 | 0.192 | 34.15 | 13.58 | 7.39 | 7.03 | 409 | 6
5 | 27605 | 9280 | 38.54 | 248.1 | 22.43 | 32.95 | 0.453 | 5.32 | 0.172 | 39.26 | 10.83 | 7.42 | 6.94 | 308 | 5
6 | 27156 | 9140 | 20.48 | 291.3 | 21.74 | 30.17 | 0.274 | 5.05 | 0.116 | 39.4 | 11.74 | 7.44 | 7.03 | 314 | 5
7 | 28625 | 9300 | 20.18 | 387 | 22.51 | 29.74 | 0.342 | 6.23 | 0.103 | 40.25 | 7.84 | 7.43 | 7.06 | 403 | 6
8 | 28881 | 9250 | 20.14 | 411.6 | 23.01 | 35.25 | 0.373 | 4.95 | 0.116 | 37.22 | 9.33 | 7.42 | 7.04 | 377 | 5
9 | 28549 | 9840 | 20.66 | 397.1 | 23.14 | 41.41 | 0.224 | 5.27 | 0.119 | 43.05 | 11.88 | 7.41 | 7.03 | 448 | 5
10 | 28741 | 9350 |  | 336.4 | 22.14 | 36.89 | 0.241 | 4.33 | 0.119 | 41.03 | 11.06 | 7.39 | 6.94 | 466 | 5
11 | 28566 | 9400 | 39.64 | 366.7 | 21.48 | 35.34 | 0.514 | 5.79 | 0.113 | 41.93 | 10.72 | 7.41 | 7.04 | 371 | 4
12 | 28147 | 9370 | 19.9 | 378.4 | 22.83 | 36.03 | 0.322 | 5.41 | 0.11 | 39.46 | 9.39 | 7.08 | 6.91 | 446 | 5
13 | 28162 | 9670 | 20.4 | 569.6 | 21.33 | 36.1 | 0.282 | 5.44 | 0.089 | 40.85 | 10.78 | 7.44 | 6.94 | 408 | 5
14 | 27700 | 9350 |  | 503.1 | 21.86 | 33.44 | 0.411 | 6.38 | 0.117 | 35.61 | 11.57 | 7.41 | 6.96 | 413 | 4
15 | 27716 | 9310 |  | 431.7 | 21.49 | 36.37 | 0.405 | 5.1 | 0.081 | 40.01 | 10.66 | 7.42 | 6.94 | 370 | 6
16 | 28211 | 9960 |  | 566 | 22.71 | 45.48 | 0.308 | 10.71 | 0.128 | 61.79 | 11.18 | 7.41 | 6.96 | 374 | 6
17 | 28325 | 13460 | 39.72 | 450.7 | 21.39 | 39.93 | 0.327 | 5.18 | 0.125 | 47.65 | 10.41 | 7.41 | 6.92 | 354 | 6
18 | 28145 | 9480 |  | 304.3 | 21.46 | 31.2 | 0.208 | 3.59 | 0.077 | 33.18 | 10.85 | 7.36 | 7.04 | 403 | 5
19 | 28217 | 9510 | 19.46 | 530.4 | 20.43 | 39.12 | 0.397 | 5.95 | 0.127 | 43.9 | 11.44 | 7.43 | 7.06 | 411 | 6
20 | 28459 | 9490 |  | 501.4 | 20.74 | 32.3 | 0.403 | 5.1 | 0.079 | 37.72 | 11.15 | 7.46 | 7.08 | 381 | 4
21 | 27978 | 9450 | 20.68 | 307.4 | 21.18 | 37.35 | 0.353 | 3.94 | 0.11 | 43.9 | 11.13 | 7.41 | 6.96 | 477 | 6
22 | 27610 | 8780 |  | 446.3 | 20.48 | 41.34 | 0.311 | 3.51 | 0.081 | 45.28 | 11.52 | 7.46 | 6.93 | 494 | 5
23 | 27616 | 9090 | 20.48 | 553.6 | 21.69 | 35.51 | 0.293 | 4.71 | 0.12 | 38.09 | 10.88 | 7.35 | 6.94 | 415 | 5
24 | 28055 | 9220 | 20.62 | 427.5 | 21.33 | 34.99 | 0.324 | 4.5 | 0.124 | 36.74 | 11.38 | 7.42 | 7.06 | 486 | 6
25 | 28016 | 9710 |  | 351.4 | 22.04 | 35.16 | 0.35 | 3.92 | 0.118 | 38.82 | 10.86 | 7.43 | 7.05 | 470 | 5
26 | 28342 | 10220 | 19.76 | 514.5 | 20.91 | 33.14 | 0.332 | 5.16 | 0.143 | 36.81 | 8.75 | 7.44 | 7.08 | 482 | 5
27 | 27340 | 9270 |  | 481.2 | 19.68 | 35.74 | 0.482 | 6.04 | 0.12 | 38.43 | 11.83 | 7.41 | 6.96 | 403 | 5
28 | 27315 | 9540 | 19.4 | 476.4 | 20.14 | 36.14 | 0.52 | 5.1 | 0.118 | 38.28 | 11.46 | 7.39 | 7.04 | 445 | 4
29 | 26969 | 9670 | 20.38 | 581.7 | 21.45 | 37.54 | 0.415 | 6.88 | 0.115 | 44.11 | 9.84 | 7.46 | 7.08 | 491 | 6
30 | 27419 | 9910 |  | 478.3 | 20.66 | 35.09 | 0.397 | 5.15 | 0.108 | 38.22 | 8.41 | 7.41 | 7.08 | 448 | 5
31 | 28145 | 8940 | 19.52 | 443.5 | 21.63 | 35.49 | 0.462 | 4.97 | 0.128 | 40.18 | 9.71 | 7.39 | 7.03 | 422 | 6
合计 | 865961 | 295950 | 479.42 | 421.3 | 21.5774 | 35.2358 | 0.36016 | 5.2397 | 0.12023 | 40.3029 | 10.6877 | 7.4061 | 7.0126 | 418.2258 | 5.2581 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 11月
2023年11月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 28080 | 9460 | 19.82 | 443.5 | 20.37 | 35.49 | 0.451 | 5.32 | 0.121 | 39.98 | 8.71 | 7.44 | 6.97 | 408 | 6
2 | 28083 | 9550 |  | 342 | 22.53 | 32.27 | 0.388 | 4.3 | 0.135 | 34.45 | 9.02 | 7.44 | 6.96 | 418 | 6
3 | 27410 | 9320 | 19.48 | 476.8 | 22.91 | 35.36 | 0.491 | 6.33 | 0.144 | 42 | 9.03 | 7.46 | 7.03 | 466 | 7
4 | 27734 | 9400 | 19.7 | 588.3 | 23.49 | 35.95 | 0.424 | 7.01 | 0.138 | 43.8 | 9.87 | 7.48 | 7.05 | 440 | 5
5 | 26651 | 9360 | 20.64 | 503.7 | 23.18 | 36.62 | 0.485 | 6.79 | 0.139 | 41.66 | 9.48 | 7.42 | 7.05 | 364 | 5
6 | 27250 | 9430 |  | 729 | 23.75 | 34.6 | 0.547 | 6.19 | 0.162 | 42.26 | 7.9 | 7.48 | 7.06 | 460 | 5
7 | 27980 | 9710 |  | 311.6 | 24.03 | 32.3 | 0.134 | 3.77 | 0.134 | 37.21 | 7.91 | 7.46 | 7.04 | 405 | 6
8 | 28160 | 9710 | 19.72 | 407.2 | 23.76 | 35.43 | 0.399 | 4.88 | 0.123 | 39.65 | 9.68 | 7.42 | 6.97 | 374 | 5
9 | 28126 | 9520 | 19.82 | 394.2 | 24.53 | 37.32 | 0.419 | 4.89 | 0.14 | 40.7 | 10.17 | 7.46 | 7.07 | 401 | 4
10 | 28380 | 9730 |  | 401.3 | 24.11 | 31.71 | 0.311 | 5.08 | 0.157 | 37.33 | 9.79 | 7.41 | 6.91 | 386 | 5
11 | 28147 | 9510 | 39.72 | 340.6 | 23.86 | 33.18 | 0.385 | 3.99 | 0.154 | 37.17 | 8.56 | 7.44 | 6.91 | 445 | 6
12 | 27858 | 9670 | 19.8 | 360.1 | 23.41 | 33.7 | 0.377 | 4.69 | 0.126 | 38.6 | 8.04 | 7.42 | 6.94 | 386 | 5
13 | 28096 | 9630 | 20.24 | 343.5 | 24.86 | 29.24 | 0.336 | 4.3 | 0.133 | 39.44 | 10.1 | 7.41 | 6.94 | 413 | 6
14 | 28241 | 9590 |  | 424.6 | 24.83 | 31.28 | 0.37 | 5.45 | 0.123 | 35.54 | 9.19 | 7.46 | 6.9 | 375 | 4
15 | 28068 | 9370 | 20.12 | 330.4 | 25.03 | 31.2 | 0.435 | 4.67 | 0.149 | 35.93 | 10.14 | 7.42 | 6.91 | 401 | 5
16 | 28403 | 9470 | 39.84 | 489.9 | 24.11 | 33.01 | 0.514 | 5.32 | 0.166 | 42.23 | 8.95 | 7.4 | 6.89 | 365 | 4
17 | 28408 | 9630 |  | 368.1 | 24.03 | 33.36 | 0.369 | 4.32 | 0.152 | 39.63 | 8.19 | 7.44 | 6.93 | 411 | 5
18 | 28195 | 9550 | 19.82 | 466.3 | 23.86 | 36.66 | 0.403 | 5.04 | 0.158 | 41.51 | 9.3 | 7.36 | 6.85 | 460 | 5
19 | 27560 | 9840 | 19.6 | 435.6 | 23.58 | 38.05 | 0.391 | 6.73 | 0.164 | 44.1 | 8.77 | 7.42 | 6.91 | 480 | 6
20 | 27959 | 9890 | 40.08 | 368.1 | 24.13 | 34.68 | 0.331 | 4.41 | 0.165 | 41.7 | 8.72 | 7.39 | 6.89 | 377 | 4
21 | 27808 | 9830 | 20.46 | 471 | 22.38 | 30.53 | 0.254 | 5.27 | 0.144 | 33.97 | 8.91 | 7.41 | 6.92 | 375 | 5
22 | 28367 | 9530 | 19.68 | 421.7 | 23.08 | 26.14 | 0.345 | 4.6 | 0.134 | 30.98 | 7.99 | 7.36 | 6.88 | 404 | 6
23 | 28235 | 9550 |  | 317.4 | 22.58 | 20.34 | 0.395 | 3.22 | 0.091 | 27.82 | 7.84 | 7.38 | 6.92 | 350 | 6
24 | 28622 | 8880 | 19.74 | 337.7 | 23.46 | 25.77 | 0.334 | 3.88 | 0.126 | 32.38 | 9.94 | 7.46 | 6.94 | 306 | 6
25 | 28097 | 8690 |  | 325.4 | 22.73 | 27.14 | 0.455 | 7.22 | 0.21 | 35.1 | 7.96 | 7.41 | 6.89 | 403 | 5
26 | 28897 | 9000 | 39.54 | 330.6 | 23.48 | 27.12 | 0.515 | 5.65 | 0.167 | 34.56 | 10.86 | 7.38 | 6.89 | 408 | 7
27 | 28575 | 9170 |  | 413 | 22.69 | 27.28 | 0.273 | 4.27 | 0.159 | 27.84 | 7.45 | 7.46 | 6.87 | 361 | 5
28 | 28524 | 9020 | 38.88 | 380.8 | 22.49 | 28.99 | 0.723 | 4.54 | 0.137 | 42.6 | 7.71 | 7.42 | 6.91 | 401 | 6
29 | 28346 | 9890 | 40.68 | 465.2 | 21.48 | 32.58 | 0.266 | 4.89 | 0.133 | 38.42 | 9.97 | 7.42 | 6.91 | 411 | 4
30 | 28430 | 9490 |  | 368.1 | 22.14 | 28 | 0.28 | 4.63 | 0.146 | 34.7 | 7.42 | 7.42 | 6.94 | 368 | 5
合计 | 842690 | 284390 | 517.38 | 411.8567 | 23.3623 | 31.8433 | 0.39333 | 5.055 | 0.14433 | 37.7753 | 8.919 | 7.425 | 6.9417 | 400.7333 | 5.3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 12月
2023年12月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 28810 | 9430 | 19.64 | 343.5 | 20.58 | 29.03 | 0.186 | 4.73 | 0.143 | 35.23 | 8.07 | 7.39 | 6.89 | 374 | 6 |  | 1200.4167
2 | 28785 | 10340 | 39.38 | 304.6 | 21.68 | 27.01 | 0.196 | 5.72 | 0.155 | 36.9 | 8.62 | 7.38 | 6.92 | 275 | 5 |  | 1199.375
3 | 28647 | 9260 |  | 477.3 | 23.46 | 29.45 | 0.262 | 6.17 | 0.133 | 35.81 | 7.79 | 7.38 | 6.9 | 470 | 6 |  | 1193.625
4 | 28912 | 9610 | 19.74 | 350.7 | 22.46 | 28.88 | 0.277 | 4.18 | 0.157 | 40.42 | 10.51 | 7.37 | 6.96 | 394 | 5 |  | 1204.6667
5 | 29099 | 9610 | 39.36 | 356.5 | 22.68 | 31.3 | 0.176 | 4.21 | 0.118 | 36.27 | 7.21 | 7.44 | 6.96 | 368 | 5 |  | 1212.4583
6 | 28923 | 9570 |  | 458 | 23.04 | 30.15 | 0.223 | 4.8 | 0.129 | 37.75 | 7.64 | 7.39 | 6.89 | 443 | 6 |  | 1205.125
7 | 28796 | 9930 | 19.74 | 389.9 | 22.76 | 33.67 | 0.205 | 4.7 | 0.138 | 39.89 | 7.36 | 7.39 | 6.95 | 349 | 6 |  | 1199.8333
8 | 28498 | 9730 | 19.34 | 336.1 | 21.68 | 32.08 | 0.345 | 4.71 | 0.179 | 40.67 | 10.42 | 7.44 | 6.93 | 366 | 5 |  | 1187.4167
9 | 28721 | 9630 |  | 386.7 | 22.43 | 36.09 | 0.434 | 5.2 | 0.19 | 41.31 | 9.83 | 7.41 | 6.91 | 403 | 5 |  | 1196.7083
10 | 28312 | 10220 | 19.28 | 401.1 | 23.48 | 35.78 | 0.496 | 5.38 | 0.149 | 41.54 | 9.77 | 7.42 | 6.93 | 385 | 3 |  | 1179.6667
11 | 28335 | 9900 | 39.42 | 540.6 | 21.78 | 32.72 | 0.454 | 4.95 | 0.17 | 42.4 | 10.51 | 7.39 | 6.94 | 362 | 5 |  | 1180.625
12 | 28359 | 9630 | 0 | 384.1 | 23.46 | 33.31 | 0.292 | 4.97 | 0.134 | 44.53 | 10.63 | 7.42 | 6.94 | 376 | 5 |  | 1181.625
13 | 28675 | 9440 | 19.48 | 346.7 | 23.96 | 31.86 | 0.399 | 4.73 | 0.161 | 35.56 | 10.29 | 7.46 | 7.03 | 412 | 5 |  | 1194.7917
14 | 28430 | 9400 | 19.78 | 375.4 | 23.38 | 32.7 | 0.173 | 4.36 | 0.151 | 36.93 | 10.87 | 7.41 | 6.94 | 338 | 6 |  | 1184.5833
15 | 27880 | 9450 | 39.38 | 443.5 | 24.03 | 36.05 | 0.188 | 4.25 | 0.159 | 40.7 | 10.39 | 7.41 | 6.92 | 391 | 4 |  | 1161.6667
16 | 28135 | 9650 |  | 496.3 | 21.88 | 39.47 | 0.449 | 4.94 | 0.169 | 44.04 | 10.42 | 7.41 | 7.05 | 407 | 6 |  | 1172.2917
17 | 27505 | 9990 | 39.02 | 568.7 | 22.46 | 39.08 | 0.409 | 6.35 | 0.18 | 42.87 | 10.39 | 7.41 | 6.91 | 471 | 6 |  | 1146.0417
18 | 29430 | 10000 | 19.82 | 569.6 | 21.88 | 31.89 | 0.141 | 4.96 | 0.166 | 44.61 | 10.66 | 7.41 | 6.89 | 394 | 5 |  | 1226.25
19 | 27341 | 9710 |  | 443.6 | 23.56 | 32.41 | 0.326 | 3.94 | 0.176 | 40.93 | 10.42 | 7.41 | 6.93 | 366 | 5 |  | 1139.2083
20 | 27956 | 9510 | 38.3 | 504.3 | 23.14 | 37.14 | 0.255 | 6.06 | 0.199 | 42.17 | 9.73 | 7.41 | 6.94 | 418 | 4 |  | 1164.8333
21 | 27940 | 10540 |  | 560.9 | 24.11 | 35.32 | 0.264 | 5.03 | 0.166 | 47.23 | 10.81 | 7.41 | 7.03 | 408 | 4 |  | 1164.1667
22 | 27800 | 10490 | 39.06 | 459.4 | 24.16 | 34.18 | 0.473 | 4.78 | 0.227 | 42.6 | 10.81 | 7.4 | 6.96 | 369 | 5 |  | 1158.3333
23 | 28125 | 10310 |  | 558.3 | 24.48 | 33.85 | 0.596 | 6.16 | 0.181 | 41.57 | 9.75 | 7.4 | 6.92 | 403 | 5 |  | 1171.875
24 | 27991 | 10000 | 20.1 | 596.1 | 24.77 | 39.61 | 0.447 | 6.5 | 0.146 | 47.94 | 10.12 | 7.4 | 6.93 | 401 | 6 |  | 1166.2917
25 | 37983 | 10660 | 19.64 | 614.5 | 24.86 | 32.87 | 0.48 | 6.27 | 0.167 | 50 | 8.88 | 7.36 | 6.89 | 496 | 5 |  | 1582.625
26 | 28030 | 10100 |  | 424.6 | 24.73 | 34.03 | 0.486 | 7.5 | 0.166 | 52.04 | 8.97 | 7.36 | 6.91 | 385 | 5 |  | 1167.9167
27 | 28614 | 10310 | 38.64 | 360.7 | 24.45 | 32.95 | 0.542 | 4.38 | 0.142 | 41.44 | 11.09 | 7.41 | 6.94 | 496 | 5 |  | 1192.25
28 | 27653 | 10290 |  | 568.1 | 23.98 | 31.2 | 0.415 | 7.73 | 0.212 | 46.37 | 9.85 | 7.41 | 6.94 | 496 | 5 |  | 1152.2083
29 | 28424 | 10280 |  | 368.1 | 24.13 | 32.2 | 0.572 | 4.9 | 0.156 | 41.57 | 9.76 | 7.43 | 6.9 | 402 | 6 |  | 1184.3333
30 | 27913 | 10350 | 37.44 | 401.6 | 24.49 | 33.4 | 0.596 | 6.05 | 0.146 | 44.78 | 9.96 | 7.36 | 6.95 | 366 | 5 |  | 1163.0417
31 | 27942 | 10350 |  | 346.8 | 26.13 | 32.42 | 0.592 | 6.05 | 0.205 | 40.12 | 8.68 | 7.34 | 7.03 | 306 | 5
合计 | 887964 | 307690 | 546.56 | 443.1065 | 23.3571 | 33.2935 | 0.3661 | 5.3116 | 0.16355 | 41.8126 | 9.6842 | 7.401 | 6.9397 | 396.4516 | 5.129 | #DIV/0! | 1194.475 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 年报
2023年1-12月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 运行天数 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
[5 empty] | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 水温（℃） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
[5 empty] | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 31 | 653509 | 385290 | 329.02 | 479.6161 | 22.3774 | 35.7381 | 0.35529 | 5.0168 | 0.12226 | 43.0255 | 9.3345 | 7.391 | 6.7868 | 369.1667 | 6.5667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 28 | 606978 | 360060 | 424.4 | 476.5643 | 21.5021 | 38.8539 | 0.38975 | 5.7621 | 0.11178 | 46.1004 | 9.165 | 7.3957 | 6.7575 | 369.7143 | 5.8929 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 31 | 765863 | 486330 | 542.61 | 0 | 22.0455 | 39.3471 | 0.43313 | 6.4132 | 0.11219 | 46.9426 | 8.7655 | 7.4103 | 6.7571 | 455.4839 | 5.8387 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 30 | 753580 | 475960 | 532.34 | 528.94 | 22.9433 | 36.2537 | 0.58043 | 5.8653 | 0.1334 | 45.1877 | 9.0707 | 7.4147 | 6.894 | 419.1 | 5.9 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 31 | 810861 | 437950 | 557.12 | 434.3548 | 24.1148 | 31.5803 | 0.38381 | 5.4503 | 0.14904 | 49.9674 | 8.7758 | 7.4435 | 7.0665 | 337.8387 | 6.0968 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6 | 30 | 791269 | 425450 | 556.86 | 399.4233 | 22.16 | 33.8697 | 0.34437 | 5.1226 | 0.13447 | 38.8967 | 8.1456 | 7.444 | 7.0457 | 352.3333 | 5.5333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 31 | 825604 | 344070 | 533.92 | 274.7032 | 21.0003 | 22.3352 | 0.26974 | 3.6739 | 0.15777 | 27.2503 | 6.8348 | 7.4003 | 7.0084 | 284.9032 | 4.8065 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 31 | 925972 | 257600 | 362.34 | 194.8032 | 19.3148 | 19.3884 | 0.24113 | 3.2735 | 0.12877 | 25.1774 | 8.7158 | 7.4223 | 7.0903 | 236.5484 | 4.8387 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 30 | 886799 | 275170 | 401.06 | 297.46 | 19.876 | 29.426 | 0.35867 | 4.2367 | 0.11067 | 34.2063 | 10.4643 | 7.4073 | 7.057 | 313.2 | 5.3333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 31 | 865961 | 295950 | 479.42 | 421.3 | 21.5774 | 35.2358 | 0.36016 | 5.2397 | 0.12023 | 40.3029 | 10.6877 | 7.4061 | 7.0126 | 418.2258 | 5.2581
11 | 30 | 842690 | 284390 | 517.38 | 411.8567 | 23.3623 | 31.8433 | 0.39333 | 5.055 | 0.14433 | 37.7753 | 8.919 | 7.425 | 6.9417 | 400.7333 | 5.3
12 | 31 | 887964 | 307690 | 546.56 | 443.1065 | 23.3571 | 33.2935 | 0.3661 | 5.3116 | 0.16355 | 41.8126 | 9.6842 | 7.401 | 6.9397 | 396.4516 | 5.129 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
合计 | 365 | 9617050 | 4335910 | 5783.03 | 363.5107 | 21.9693 | 32.2637 | 0.37299 | 5.0351 | 0.13237 | 39.7204 | 9.0469 | 7.4134 | 6.9464 | 362.8083 | 5.5412 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [9 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 污染物实际排放量计算
| COD（吨） | 总氮（吨） | 氨氮（吨） | 总磷（吨）
一月份 | 14.6238 | 6.1002 | 0.23219 | 0.079897
二月份 | 13.0513 | 5.563 | 0.023657 | 0.067847
三月份 | 16.8838 | 6.7132 | 0.33172 | 0.085925
一季度 | 44.559 | 18.3763 | 0.58756 | 0.23367
四月份 | 17.2896 | 6.8355
五月份
六月份
二季度
七月份
八月份
九月份
三季度
十月份 | 18.6852 | 9.2552 | 0.31189 | 0.10411
十一月份 | 19.6872 | 7.516 | 0.33146 | 0.12163
十二月份 | 20.7403 | 8.5992 | 0.32508 | 0.14523
四季度
年度